## Cleaned Data
Batch ID: BATCH_20260409_112923_F01447BC
Decision: | VERIFICATION_FAILED
s/n | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7
Bus Bar 1 | 1.78 | 1.486 | 3.092 | 2.404 | 2.848 | 3.135 | 2.806
Bus Bar 2 | 1.724 | 2.177 | 2.501 | 2.562 | 2.688 | 2.356 | 2.533
Bus Bar 3 | 4.89 | 2.839 | 3.943 | 3.613 | 4.89 | 2.722 | 3.358
Bus Bar 4 | 1.571 | 2.573 | 3.147 | 2.777 | 2.771 | 3.043 | 3.394
Bus Bar 5 | 1.853 | 2.477 | 2.985 | 3.207 | 3.096 | 3.633 | 3.159
Bus Bar 6 | 1.726 | 6.4 | 1.972 | 2.375 | 2.288 | 2.962 | 2.866
Bus Bar 7 | 1.748 | 7.9 | 0.18 | 2.739 | 2.675 | 2.714 | 3.03
Bus Bar 8 | 2.119 | 0.09 | 18 | 2.092 | 1.648 | 2.828 | 3.147
Bus Bar 9 | 1.649 | 0.011 | 0.009 | 2.173 | 1.858 | 2.428 | 3.01
Bus Bar 10 | 3.894 | 0.0613 | 0.008 | 3.195 | 3.599 | 2.168 | 2.412
Bus Bar 11 | 1.241 | 0.09 | 0.008 | 3.928 | 3.77 | 3.707 | 2.192
Bus Bar 12 | 4.16 | 0.008 | 3.652 | 4.16 | 2.296 | 2.141 | 2.147
Bus Bar 13 | 1.411 | 2.099 | 2.072 | 2.04 | 2.582 | 1.448 | 2.152
Bus Bar 14 | 1.858 | 2.255 | 2.407 | 2.074 | 3.069 | 3.144 | 2.546
Bus Bar 15 | 1.79 | 2.885 | 3.071 | 1.887 | 1.956 | 2.307 | 2.22
Bus Bar 16 | 3.003 | 2.117 | 2.247 | 2.733 | 2.572 | 3.003 | 2.663

## QC Summary
Metric | Value | Threshold/Rule | Passed
Rule A: >0.8 Points | 103 | >= 84 | True
Rule B: Max <=0.35 per bar | See Data Sheet | <= 2 per bar | True
Rule C: Total <=0.1 Points | 8 | <= 8 Total | False
Rule C: Max <=0.1 per bar | See Data Sheet | <= 1 per bar
Data Source: | EXCEL (OCR mismatch detected — using Excel as ground truth)

## Verification
Cross-Verification: Image vs Excel
Result: | FAIL
Match Percentage | 87.5%
Matched Cells | 98 / 112
Mismatches | 14
Tolerance | ±0.05
Bus Bar | Point | Image (OCR) | Excel (Ref) | Difference
1 | 1 | 1.73 | 1.78 | 0.05
6 | 2 | 1.94 | 6.4 | 4.46
7 | 2 | 3.17 | 7.9 | 4.73
7 | 3 | 3.25 | 0.18 | 3.07
8 | 2 | 1.94 | 0.09 | 1.85
8 | 3 | 1.86 | 18 | 16.14
9 | 2 | 2.47 | 0.011 | 2.459
9 | 3 | 3.05 | 0.009 | 3.041
10 | 2 | 2.61 | 0.0613 | 2.5487
10 | 3 | 3.89 | 0.008 | 3.882
11 | 2 | 3.27 | 0.09 | 3.18
11 | 3 | 1.78 | 0.008 | 1.772
12 | 2 | 2.54 | 0.008 | 2.532
15 | 7 | 1.98 | 2.22 | 0.24